## MEMORIAL CALCULO
MEMORIAL DE QUANTIDADES
| Objeto: | Recapiamento e drenagem do Loteamento São Vicente de Paulo e Vila Nossa Senhora Auxiliadora
| Local: | Loteamento São Vicente de Paula, Bairro dos Guedes, Tremembé, SP
| A- | DAS DEFINIÇÕES DAS RUAS:
| RUA |  |  | AREA DE PAVIMENTAÇÃO(CAD) | PERIMETRO DE GUIA
|  | ESTACAS | PERIMETRO |  | L esquerdo | ldireito | largura média | Total de guia
| 1 | Rua Konoshe Kanegae |  | 740.73 | 62.27 | 116.55 |  | 178.82
| trecho1 | 0+0,25 a 9+0,53 | 90.28 | 578.17 | 38.53 | 96.96 | 6.4042
| trecho2 | 9+0,53 a 10+7,16 | 16.63 | 162.56 | 23.74 | 19.59 | desembocadura
| 2 | Rua Farid Barchetti Demetrio Feris |  | 2069.02 | 275.46 | 310.86 |  | 586.32
| trecho1 | 0+3,22a1+6,31 | 13.09 | 162.81 | 20.01 | 20.92 | desembocadura
| trecho2 | 1+6,31 a 30+3,34 | 287.03 | 1906.21 | 255.45 | 289.94 | 6.6412
| 3 | José Luiz Mariano |  | 2222.26 | 318.49 | 311.97 |  | 630.46
| trecho1 | 0+3,28 a 1+6,17 | 12.89 | 156.21 | 20.26 | 19.74 | desembocadura
| trecho2 | 1+6,17 a 29+1,72 | 275.55 | 1905.55 | 275.55 | 275.54 | 6.9154
| trecho3 | 29+1,72 a 30+7,04 | 15.32 | 160.5 | 22.68 | 16.69 | desembocadura
| 4 | Rua Padre Carlos Henrique Fuzão |  | 2382.17 | 308.49 | 332.49 |  | 640.98
| trecho1 | 0+0,55 a 1+6,04 | 15.49 | 161.87 | 20.68 | 19.66 | desembocadura
| trecho2 | 1+6,04 a 30+7,36 | 291.32 | 2002.31 | 260.15 | 291.07 | 6.8732
| trecho3 | 30+7,36 a 32+6,78 | 19.42 | 217.99 | 27.66 | 21.76 | desembocadura
| 5 | Av Agostinho Manfredini (T1) |  | 1420.96 | 287.43 | 234.18 |  | 521.61
| trecho1 | 28+0,48 a 29+1,65 | 11.17 | 111.76 | 13.81 | 17.71 | desembocadura
| trecho2 | 29+1,65 a 50+2,99 | 211.34 | 1309.2 | 273.62 | 216.47 | 6.1948
| 6 | Rua Conego Anibal Gravina |  | 1379.82 | 135.54 | 199.91 |  | 335.45
| trecho1 | 0+2,88 a 1+6,21 | 13.33 | 162.18 | 20.8 | 20.56 | desembocadura
| trecho2 | 1+6,21 a 17+7,31 | 161.1 | 1073.38 | 96.66 | 161.25 | 6.6628
| trecho3 | 17+7,31 a 18+8,72 | 11.41 | 144.26 | 18.08 | 18.1 | desembocadura
| 7 | Rua José da Silva |  | 471.09 | 64.72 | 71.94 |  | 136.66
| trecho1 | 0+2,43 a 1+5,24 | 12.81 | 114.78 | 12.74 | 20.3 | desembocadura
| trecho2 | 1+5,24 a 4+7,16 | 31.92 | 204.59 | 31.93 | 31.92 | 6.4095
| trecho3 | 4+7,16 a 5 +9,90 | 12.74 | 151.72 | 20.05 | 19.72 | desembocadura
| 8 | Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | 3790.41 | 826.17 | 344.76 |  | 1170.93
| trecho1 | 0 a 1+2,62 |  | 161.65 | 28.08 | 17.45 | 7.1008
| trecho2 | 1+2,62 a 19+1,33 | 178.71 | 1158.75 | 180.28 | 119.49 | 6.484
| trecho3 | 19+1,33 a 22+6,03 | 34.7 | 449.05 | 311.91 | 6.78 | desembocadura
| trecho4 | 22+6,03 a 53+6,91 | 310.88 | 2020.96 | 305.9 | 201.04 | 6.5008
| 9 | Av José Zaina |  | 2149.26 | 294.36 | 281.69 |  | 576.05
| trecho1 | 0+4,38 a 1+4,06 | 9.68 | 111.7 | 16.81 | 10.36 | desembocadura
| trecho2 | 1+4,06 a 29+3,46 | 279.4 | 1873.69 | 254.13 | 253.98 | 6.7061
| trecho3 | 29 +3,46 a 30+9,81 | 16.35 | 163.87 | 23.42 | 17.35 | desembocadura
| 10 | Av Agostinho Manfredini |  | 1463.61 | 275.86 | 182.73 |  | 458.59
| trecho1 | 0+0 a 25+8,93 | 258.93 | 1332.92 | 257.33 | 163.43 | 5.1478
| trecho2 | 25+8,93 a 27+2,99 | 14.06 | 130.69 | 18.53 | 19.3 | desembocadura
| 11 | Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | 1753.14 | 247.29 | 243.17 |  | 490.46
| trecho1 | 0+2,25 a 1+0,47 | 8.22 | 79.44 | 13.6 | 10.74 | desembocadura
| trecho2 | 1+0,47 a 22+5,56 | 215.09 | 1515.28 | 215.06 | 215.11 | 7.0449
| trecho3 | 22+5,56 a 23+8,73 | 13.17 | 158.42 | 18.63 | 17.32 | desembocadura
| 12 | Rua Firmino Turci |  | 1671.87 | 234.37 | 230.62 |  | 464.99
| trecho1 | 0+2,28 a 1+4,04 | 11.76 | 129.98 | 18.52 | 16.05 | desembocadura
| trecho2 | 1+4,04 a 20+9,85 | 195.81 | 1391.29 | 195.84 | 195.88 | 7.1053
| trecho3 | 20+9,85 a 22+2,15 | 12.3 | 150.6 | 20.01 | 18.69 | desembocadura
| 13 | Rua Helio Pena |  | 1487.57 | 217.94 | 211.3 |  | 429.24
| trecho1 | 0+1,73 a 1+3,65 | 11.76 | 121.61 | 18.58 | 15.36 | desembocadura
| trecho2 | 1+3,65 a 19+4,14 | 195.81 | 1225.96 | 180.47 | 180.47 | 6.261
| trecho3 | 19+4,14 a 20+6,56 | 12.3 | 140 | 18.89 | 15.47 | desembocadura
| 14 | Rua Antonio Luis da Silva |  | 1699.93 | 228.45 | 247.68 |  | 476.13
| trecho1 | 0+1,70 a 1+2,26 | 10.56 | 106.43 | 12.13 | 16.79 | desembocadura
| trecho2 | 1+2,26 a 21+0,79 | 198.53 | 1350.77 | 198.52 | 198.53 | 6.8039
| trecho3 | 21 +0,79 a 23+3,53 | 22.74 | 242.73 | 17.8 | 32.36 | desembocadura
| 15 | Rua Antonio Santos Salgado |  | 1358.48 | 207.47 | 206.21 |  | 413.68
| trecho1 | 0+0,25 a 1+9,40 | 19.15 | 168.11 | 26.48 | 20.89 | retorno
| trecho2 | 1+9,40 a 18+9,05 | 169.65 | 1096.74 | 169.63 | 169.67 | 6.4647
| trecho3 | 18+9,40 a 19+9,92 | 10.87 | 93.63 | 11.36 | 15.65 | desembocadura
RUA |  |  | AREA DE PAVIMENTAÇÃO(CAD) | PERIMETRO DE GUIA
| ESTACAS | PERIMETRO |  | L esquerdo | ldireito | largura média | Total de guia
1 | Rua Konoshe Kanegae |  | 740.73 | 62.27 | 116.55 |  | 178.82
trecho1 | 0+0,25 a 9+0,53 | 90.28 | 578.17 | 38.53 | 96.96 | 6.4042
trecho2 | 9+0,53 a 10+7,16 | 16.63 | 162.56 | 23.74 | 19.59 | desembocadura
2 | Rua Farid Barchetti Demetrio Feris |  | 2069.02 | 275.46 | 310.86 |  | 586.32
trecho1 | 0+3,22a1+6,31 | 13.09 | 162.81 | 20.01 | 20.92 | desembocadura
trecho2 | 1+6,31 a 30+3,34 | 287.03 | 1906.21 | 255.45 | 289.94 | 6.6412
3 | José Luiz Mariano |  | 2222.26 | 318.49 | 311.97 |  | 630.46
trecho1 | 0+3,28 a 1+6,17 | 12.89 | 156.21 | 20.26 | 19.74 | desembocadura
trecho2 | 1+6,17 a 29+1,72 | 275.55 | 1905.55 | 275.55 | 275.54 | 6.9154
trecho3 | 29+1,72 a 30+7,04 | 15.32 | 160.5 | 22.68 | 16.69 | desembocadura
4 | Rua Padre Carlos Henrique Fuzão |  | 2382.17 | 308.49 | 332.49 |  | 640.98
trecho1 | 0+0,55 a 1+6,04 | 15.49 | 161.87 | 20.68 | 19.66 | desembocadura
trecho2 | 1+6,04 a 30+7,36 | 291.32 | 2002.31 | 260.15 | 291.07 | 6.8732
trecho3 | 30+7,36 a 32+6,78 | 19.42 | 217.99 | 27.66 | 21.76 | desembocadura
5 | Av José Zaina |  | 2149.26 | 294.36 | 281.69 |  | 576.05
trecho1 | 0+4,38 a 1+4,06 | 9.68 | 111.7 | 16.81 | 10.36 | desembocadura
trecho2 | 1+4,06 a 29+3,46 | 279.4 | 1873.69 | 254.13 | 253.98 | 6.7061
trecho3 | 29 +3,46 a 30+9,81 | 16.35 | 163.87 | 23.42 | 17.35 | desembocadura
6 | Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | 1753.14 | 247.29 | 243.17 |  | 490.46
trecho1 | 0+2,25 a 1+0,47 | 8.22 | 79.44 | 13.6 | 10.74 | desembocadura
trecho2 | 1+0,47 a 22+5,56 | 215.09 | 1515.28 | 215.06 | 215.11 | 7.0449
trecho3 | 22+5,56 a 23+8,73 | 13.17 | 158.42 | 18.63 | 17.32 | desembocadura
7 | Rua Firmino Turci |  | 1671.87 | 234.37 | 230.62 |  | 464.99
trecho1 | 0+2,28 a 1+4,04 | 11.76 | 129.98 | 18.52 | 16.05 | desembocadura
trecho2 | 1+4,04 a 20+9,85 | 195.81 | 1391.29 | 195.84 | 195.88 | 7.1053
trecho3 | 20+9,85 a 22+2,15 | 12.3 | 150.6 | 20.01 | 18.69 | desembocadura
8 | Rua Helio Pena |  | 1487.57 | 217.94 | 211.3 |  | 429.24
trecho1 | 0+1,73 a 1+3,65 | 11.76 | 121.61 | 18.58 | 15.36 | desembocadura
trecho2 | 1+3,65 a 19+4,14 | 195.81 | 1225.96 | 180.47 | 180.47 | 6.261
trecho3 | 19+4,14 a 20+6,56 | 12.3 | 140 | 18.89 | 15.47 | desembocadura
9 | Rua Antonio Luis da Silva |  | 1699.93 | 228.45 | 247.68 |  | 476.13
trecho1 | 0+1,70 a 1+2,26 | 10.56 | 106.43 | 12.13 | 16.79 | desembocadura
trecho2 | 1+2,26 a 21+0,79 | 198.53 | 1350.77 | 198.52 | 198.53 | 6.8039
trecho3 | 21 +0,79 a 23+3,53 | 22.74 | 242.73 | 17.8 | 32.36 | desembocadura
10 | Rua Conego Anibal Gravina |  | 1379.82 | 135.54 | 199.91 |  | 335.45
trecho1 | 0+2,88 a 1+6,21 | 13.33 | 162.18 | 20.8 | 20.56 | desembocadura
trecho2 | 1+6,21 a 17+7,31 | 161.1 | 1073.38 | 96.66 | 161.25 | 6.6628
trecho3 | 17+7,31 a 18+8,72 | 11.41 | 144.26 | 18.08 | 18.1 | desembocadura
11 | Rua José da Silva |  | 471.09 | 64.72 | 71.94 |  | 136.66
trecho1 | 0+2,43 a 1+5,24 | 12.81 | 114.78 | 12.74 | 20.3 | desembocadura
trecho2 | 1+5,24 a 4+7,16 | 31.92 | 204.59 | 31.93 | 31.92 | 6.4095
trecho3 | 4+7,16 a 5 +9,90 | 12.74 | 151.72 | 20.05 | 19.72 | desembocadura
12 | Av Agostinho Manfredini (T1) |  | 1420.96 | 287.43 | 234.18 |  | 521.61
trecho1 | 28+0,48 a 29+1,65 | 11.17 | 111.76 | 13.81 | 17.71 | desembocadura
trecho2 | 29+1,65 a 50+2,99 | 211.34 | 1309.2 | 273.62 | 216.47 | 6.1948
12 | Av Agostinho Manfredini (T2) |  | 1463.61 | 275.86 | 182.73 |  | 458.59
trecho1 | 0+0 a 25+8,93 | 258.93 | 1332.92 | 257.33 | 163.43 | 5.1478
trecho2 | 25+8,93 a 27+2,99 | 14.06 | 130.69 | 18.53 | 19.3 | desembocadura
13 | Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | 3790.41 | 826.17 | 344.76 |  | 1170.93
trecho1 | 0 a 1+2,62 |  | 161.65 | 28.08 | 17.45 | 7.1008
trecho2 | 1+2,62 a 19+1,33 | 178.71 | 1158.75 | 180.28 | 119.49 | 6.484
trecho3 | 19+1,33 a 22+6,03 | 34.7 | 449.05 | 311.91 | 6.78 | desembocadura
trecho4 | 22+6,03 a 53+6,91 | 310.88 | 2020.96 | 305.9 | 201.04 | 6.5008
14 | Rua Antonio Santos Salgado |  | 1358.48 | 207.47 | 206.21 |  | 413.68
trecho1 | 0+0,25 a 1+9,40 | 19.15 | 168.11 | 26.48 | 20.89 | retorno
trecho2 | 1+9,40 a 18+9,05 | 169.65 | 1096.74 | 169.63 | 169.67 | 6.4647
trecho3 | 18+9,40 a 19+9,92 | 10.87 | 93.63 | 11.36 | 15.65 | desembocadura
| B | DA SITUAÇÃO EXISTENTE
| Identificação da rua |  |  | PERIMETRO DE GUIA (total) | pavimentação sobre lajota | pavimentação sobre massa asfaltica | pavimentação nova (refeita) | guia nova (refeita) | Nota
| 1 | Rua Konoshe Kanegae |  | 178.82 |  | 740.73
| 2 | Rua Farid Barchetti Demetrio Feris |  | 586.32 |  | 2069.02
| 3 | José Luiz Mariano |  | 630.46 |  | 2222.26
| 4 | Rua Padre Carlos Henrique Fuzão |  | 640.98 |  | 2382.17
| 5 | Av José Zaina |  | 576.05 |  | 2149.26
| 6 | Rua José Benedito Alvarenga Filho |  |  | 1753.14 |  |  |  | Pavimento em bloquete
| 7 | Rua Firmino Turci |  | 464.99 |  | 1671.87
| 8 | Rua Helio Pena |  | 429.24 |  | 1487.57
| 9 | Rua Antonio Luis da Silva |  | 476.13 |  | 1699.93
| 10 | Rua Conego Anibal Gravina |  | 335.45 |  | 1420.96
| 11 | Rua José da Silva |  | 136.66 |  | 471.09
| 12 | Av Agostinho Manfredini (T1) |  | 521.61 |  | 1379.82
|  | Av Agostinho Manfredini (T2) |  | 458.59 |  | 1463.61
| 13 | Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | 1170.93 |  | 3483.313 | 307.097 | 99.33 | perimetro de guia =1170,93
| 14 | Rua Antonio Santos Salgado |  |  | 1358.48 |  |  |  | Pavimento em bloquete
|  |  | Total | 6606.23 | 3111.62 | 22641.603 | 307.097
DOS QUANTITATIVOS DOS ITENS
|  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | [5 empty] | 4.5
|  |  |  | LARGURA | ALTURA | AREA
|  |  | TAMANHO DA PLACA = | 3 | 1.5 | 4.5
| 1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | [5 empty] | 6
|  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA= | 6 | MESES
| 1.3 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | [5 empty] | 6
|  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA= | 6 | MESES
|  | 2 | DEMOLIÇÕES
| 2.1 | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | [5 empty] | 8468.044
Em todo perimetro de guia o pavimento asfaltico existente deverá ser fresado com largura de 1,30, exeto na rua em que haverá troca de pavimento.
|  | Perimetro TOTAL= | 6606.23
|  | Desconto do trecho a ser demolido na Rua Benedicto R Lopes | 92.35
|  | largura= | 1.3
|  | area de freza= | 8468.044 | m²
| 2.2 | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento |  |  |  | M2 |  | 592.325
| Local |  | situação | comprimento | largura | area
|  | Rua Antonio Luis da Silva | abertura para dreno | 203.18 | 1.35 | 274.293
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | troca de pavimento | 46.18 | 6.65 | 307.097
|  |  | abertura para dreno | 8.1 | 1.35 | 10.935
[5 empty] | total= | 592.325
| 2.3 | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento |  |  |  | M |  | 92.35
| Local |  | situação | comprimento
|  | Rua Benecdito Rodrigues Lopes | reparo de guia e sajeta | 92.35
| 2.4 | 04.40.050 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento |  |  |  | M2 |  | 40
| Local |  | situação | largura | comprimento | area
| Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | reparo de base | 4 | 10 | 40
| 3 |  | PAVIMENTAÇÃO
Areas de recupração de base: Rua José Alvarega Filho e Benedidicto Rodrigues Lopes
Areas de recuperação de base devido ao dreno: Rua Antonio Luiz da Silva e Benedicto Rodrigues Lopes
| 3.1 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito |  |  |  | M2
| Local |  | situação | area
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | pavimentação nova | 307.097
| 3.2 | 54.01.210 | Base de brita graduada |  |  |  | M3
| Local |  | situação | area | altura | area 1
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | abertura para dreno | 10.935 | 0.12 | 1.3122
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | pavimentação nova | 307.097 | 0.12 | 36.8516
| Rua Antonio Luis da Silva |  | abertura para dreno | 274.293 | 0.12 | 32.9152
|  |  | total parcial 1 |  |  | 71.079
| 3.3 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante |  |  |  | M2
| Local |  | situação | area | considerar | area 1
| Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | area de lajota- binder | 1753.14 | 0 | 0
| Rua Antonio Santos Salgado | 0 | area de lajota- binder | 1358.48 | 0 | 0
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | abertura para dreno | 10.935 | 1 | 10.935
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | pavimentação nova | 307.097 | 1 | 307.097
| Rua Antonio Luis da Silva |  | abertura para dreno | 274.293 | 1 | 274.293
|  |  | total parcial 1 |  |  | 592.325
| 3.4 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante |  |  |  | M2
Devera ser usada duas vezes nas ruas onde há pavimentação em lajota e substituição de pavimento.
| Local |  | situação | area | considerar | area 1
| Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | area de lajota- binder | 1753.14 | 2 | 3506.28
| Rua Antonio Santos Salgado | 0 | area de lajota- binder | 1358.48 | 2 | 2716.96
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | abertura para dreno | 10.935 | 1 | 10.935
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | pavimentação nova | 307.097 | 1 | 307.097
| Rua Antonio Luis da Silva |  | abertura para dreno | 274.293 | 1 | 274.293
|  |  | total parcial 1 |  |  | 6815.565
| area para pavimentação das demais |  |  | 22641.603 | 1 | 22641.603
[5 empty] | total= | 29457.168
| 3.5 | 54.03.200 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder |  |  |  | M3
| Local |  | situação | area | altura | area 1
| Rua José Benedito Alvarenga Filho |  | area de lajota- binder | 1753.14 | 0.03 | 52.5942
| Rua Antonio Santos Salgado |  | area de lajota- binder | 1358.48 | 0.03 | 40.7544
|  |  | total parcial 1 |  |  | 93.3486
| 3.6 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ |  |  |  | M3
|  | Area total de pavimentação |  | 26060.32 | m²
|  | pavimentação sobre Binder |  | 3111.62
|  | Sobre pavimento asfáltico existente |  | 22641.603
|  | Sobre pavimento asfáltico novo |  | 307.097
| Volume de aplicação ( e= (m)) |  | 0.04 | 1042.4128 | m³
| 4 | GALERIA
| 4.1 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização |  |  |  | M
| local |  | estaca | comprimento
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | 48+2,59 | 39 | na area verde
|  |  | 53+7,16 | 51 | na area verde
|  |  | total= | 90
| 4.2 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m |  |  |  | M3
| serviço |  | seção | area da seção | comprimento | volume | nota
|  | galeria de tubo de 600 | 1,1x1,6x comprimento | 1.76 | 90 | 158.4 | terreno natural
| dreno |  | 1x 1,25xcomprimento | 1.2 | 211.28 | 253.536 | desconto do pavimento
[6 empty] | 411.936 | m³
| 4.3 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km |  |  |  | M3
| serviço |  | seção | area da seção | comprimento | volume | nota
|  | galeria de tubo de 600 | 1,1x1,6x comprimento | 0 | 0 | 0 | terreno natural- será espalhada no local
| dreno |  | 1x 1,25xcomprimento | 1.3 | 211.28 | 274.664 | será toda despresada
[6 empty] | 274.664 | m³
| 4.4 | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm |  |  |  | M
| local |  | da BL até o Rio | comprimento
| Rua Antonio Luis da Silva |  | da BL01 até o Rio | 39
|  |  | da BL02 até o Rio | 51
|  |  | total= | 90
| 4.5 | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto |  |  |  | UN
|  | Serão executadas | 2
| 4.6 | 08.05.100 | Dreno com pedra britada |  |  |  | M3
| Local |  | situação | comprimento | largura | altura | volume
| Rua Antonio Luis da Silva |  | abertura para dreno | 203.18 | 1 | 0.7 | 142.226
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | abertura para dreno | 8.1 | 1 | 0.7 | 5.67
[6 empty] | total | 147.896
| 4.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |  |  | M3
|  | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME
|  | DRENO | 211.28 | 1.1 | 0.05 | 11.6204
|  | GALERIA 600 | 90 | 1 | 0.05 | 4.5
[5 empty] | total | 16.1204
| 4.8 | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m |  |  |  | M2
|  | DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | PERIMETRO DA MANTA | AREA
|  | DRENO | 211.28 | 4 | 845.12
|  |  |  | total | 845.12
| 4.9 | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões |  |  |  | M
|  | Local |  | COMPRIMENTO
|  | Rua Antonio Luis da Silva |  | 211.28
|  | Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | 90
|  |  | total | 301.28
| 4.10 | MURO DE ALA
| 4.10.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação |  |  |  | M2
|  | seção | perimetro | altura interna | altura externa | area | Notas
| Viga de borda frontal | 20x60 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | executar com fundo e uma lateral na terra
| lateral da viga | 20x40 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.12 | Fechamento de caixa
| Laje de fundo | altura =0,20 | 4.03 | 0 | 0.2 | 0.806 | lado da entrada do tubo
[5 empty] | area= | 3.326
[5 empty] | Repete= | 2
[5 empty] | Total= | 6.652
| 4.10.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  |  |  | KG
Adimitido taxa de aço de 100kg/m³
|  |  |  | volume= | 1.5
|  |  |  | Aço= | 150
| 4.10.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa |  |  |  | M3
|  |  | seção | extensão | largura | altura | volume | Notas
|  | Viga de borda | 20x60 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.288
|  | Laje de fundo | altura =0,20 | 1.2 | 1.925 | 0.2 | 0.462
[6 empty] | Volume= | 0.75
[6 empty] | Repete= | 2
[6 empty] | Total= | 1.5
| 4.10.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  |  |  | M3
|  |  | Idem 3.8.3= | 1.5
| 4.10.5 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |  |  | M3
|  |  | extensão | extensão | largura | altura
|  | Viga de borda | 20x240 | 2.4 | 0.2 | 0.05 | 0.024
|  | Laje de fundo | 1,20x(1,45+2,4)/2 | 1.2 | 1.925 | 0.05 | 0.1155
[6 empty] | Total= | 0.1395
| 4.10.6 | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B |  |  |  | M2
|  |  | extensão | altura média | repete | area
|  | Laterais | 1.29 | 0.9 | 2 | 2.502
|  | Central | 1.45 | 1.2 | 1 | 1.68
[5 empty] | area= | 4.182
[5 empty] | repete= | 2
[5 empty] | Total | 8.364
| 4.10.7 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  |  |  | M3
|  |  | altura | area | repete | area
| pilaretes | finais | 0,6 | 0.0169 | 2 | 0.02028
|  | intermediario | 0.9 | 0.0169 | 2 | 0.03042
|  | Central | 1.2 | 0.0169 | 2 | 0.04056
| canaletas | Laterais | 1.29 | 0.0208 | 2 | 0.053664
|  | Central | 1.45 | 0.0208 | 2 | 0.06032
[6 empty] | area= | 0.20524
[6 empty] | repete= | 2
[6 empty] | total= | 0.41049
Nota: 1- a seção dos pilaretes estão dentro do bloco de 19cm, assim com as canaletas.
| 4.10.8 | 17.02.020 | Chapisco |  |  |  | M2
|  |  | extensão | altura | desconto do tubo | repete | area
|  | Laterais | 1.29 | 0.9 |  | 4 | 4.644 | será rebocado os dois lados
|  | Central | 1.45 | 1.2 | 0.2826 | 2 | 2.9148 | será rebocado os dois lados
[5 empty] | area= | 7.5588
[5 empty] | repete= | 2
[5 empty] | Total | 15.1176
[5 empty] | Total= | 15.1176
| 4.10.9 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster |  |  |  | M2
|  | idem 3.8.8 |  | 15.1176
| 4.11 | GUIAS
| 4.11.1 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa |  |  |  | M
| Local |  | situação | comprimento
| Rua Benecdito Rodrigues Lopes |  | reparo de guia e sajeta | 99.33
|  | Total | 99.33
| 4.11.2 | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa |  |  |  | M3
| Local |  | situação | comprimento | largura | altura | volume
| Rua Antonio Santos Salgado |  | reparo de guia e sajeta | 99.33 | 0.25 | 0.15 | 3.7249
|  | idem 3.9.1 | 3.7249
| 4.11.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada |  |  |  | M3
|  | extensão | 99.33
|  | largura | 0.4
|  | altura | 0.05
|  | total= | 1.9866
| 5 | SINALIZAÇÃO
| 5.1 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo |  |  |  | M2
PLACAS DE SINALIZAÇAO
|  |  |  | PARE | LOMBADA | VELOCIDADE
|  | 1 | Kionoske Kanegae | 1 | 0 | 0
|  | 2 | Farid B. D. Féris | 1 | 0 | 0
|  | 3 | José Luiz Mariano | 2 | 0 | 0
|  | 4 | Pe Carlos Henri. Fuzão | 2 | 0 | 0
|  | 5 | Av José Zaina | 2 | 2 | 2
Tem 3 passagem
|  | 6 | José Ben. Alva. Filho | 2 | 0 | 0
|  | 7 | Firmino Turci | 2
|  | 8 | Helio Penna Malta | 2
|  | 9 | Antonio Luis da Silva | 2
|  | 10 | Conego Anibal Gravina | 2 |  | 2
|  | 11 | Rua José da Silva | 1
|  | 12 | Av Agostinho Manfr.T1 | 1 | 2 | 2
T1- FAIXA 2
|  |  | T2 | 1 | 2 | 2
|  | 13 | Benedito R. Lopes |  |  | 4
|  | 14 | Antonio Santos Salgado | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAIS= | 22 | 6 | 12
|  | Placa | Área | Unidade | Total (m²)
|  | PARE | 0.588 | 22 | 12.936
|  | Velocidade | 0.19625 | 12 | 2.355
|  | Lombada | 0.2025 | 6 | 1.215
|  |  | totais= | 40 | 16.506
| 5.2 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa |  |  |  | M
Será executado uma broca de 0,75m com diametro de 20 por poste
|  |  | Comprimento | 0.75
|  |  | Quantidade | 40
|  |  | Total | 30
| 5.3 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado |  |  |  | KG
| QUANTIDADE DE PLACAS= |  |  | 40
|  |  | Comprimento do poste= | 3 | m
|  |  | Comprimento total de tubo metalico= | 120 | m
|  |  | Peso por metro do material= | 5.1 | KG/m
|  |  | Peso total= | 612 | KG
| 5.4 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica |  |  |  | M2
COR BRANCA
|  | Faixa de Pedestres |  | Faixa Distância |  | Faixa de Parada Obrigatória
|  | Largura (m) | 4 | Comprimento | Variável por rua | Comprimento | Variável por rua
|  | Comprimento | Variável por rua | Largura da faixa | 0,40 m | Largura da faixa | 0,40 m
|  | Largura da faixa | 0,40 m
Rua |  | TRAVESSIA DE PEDRESTRE
|  | comprimento médio da faixa | Area | compr. Das paradas | area espessura=0,40m | metros | area espessura=0,40m
1 | Kionoske Kanegae | 5.97 | 23.88 | 6.09 | 2.436 | 10.39 | 4.156
2 | Farid B. D. Féris | 10.71 | 42.84 | 3.62 | 1.448 |  | 0
3 | José Luiz Mariano | 6.91 | 27.64 | 7.16 | 2.864 | 10.9 | 4.36
|  | 11.55 | 46.2 | 4.03 | 1.612 |  | 0
4 | Pe Carlos Henri. Fuzão | 6.96 | 27.84 | 6.99 | 2.796 | 8.05 | 3.22
|  | 13.435 | 53.74 | 4.66 | 1.864 |  | 0
5 | Av José Zaina | 7.34 | 29.36 | 3.76 | 1.504 | 17.08 | 6.832
| Tem 3 passagem | 6.96 | 27.84 | 7.39 | 2.956 |  | 0
|  | 6.69 | 26.76 | 6.63 | 2.652 |  | 0
6 | José Ben. Alva. Filho | 10.785 | 43.14 | 3.62 | 1.448 |  | 0
|  | 10.355 | 41.42 | 3.84 | 1.536 |  | 0
7 | Firmino Turci | 13.545 | 54.18 | 3.85 | 1.54 |  | 0
|  | 11.875 | 47.5 | 3.87 | 1.548
8 | Helio Penna Malta | 12.53 | 50.12 | 3.44 | 1.376 |  | 0
|  | 10.305 | 41.22 | 3.43 | 1.372 |  | 0
9 | Antonio Luis da Silva | 10.27 | 41.08 | 3.46 | 1.384 |  | 0
|  | 13.815 | 55.26 | 3.42 | 1.368 |  | 0
10 | Conego Anibal Gravina | 6.36 | 25.44 | 6.42 | 2.568 | 21.03 | 8.412
|  | 7.01 | 28.04 | 7.19 | 2.876 |  | 0
11 | Rua José da Silva | 9.675 | 38.7 | 3.5 | 1.4 |  | 0
12 | Av Agostinho Manfr.T1 | 4.28 | 17.12 | 4.32 | 1.728 |  | 0
| T1- FAIXA 2 | 8.88 | 35.52 | 3.41 | 1.364 |  | 0
| T2 | 10.63 | 42.52 | 3.37 | 1.348 |  | 0
13 | Benedito R. Lopes | 6.92 | 27.68 | 7.07 | 2.828 |  | 0
14 | Antonio Santos Salgado | 6.55 | 26.2 | 3.25 | 1.3 | 7.93 | 3.172
|  |  |  | 1.2-Total pintado= | 47.116 | 1.3-Total pintado= | 26.98
|  | Area total= | 921.24
|  | Taxa de pintura= | 40%
|  | 1.1-Total pintado= | 368.496
|  | 1- | Total branco (m²=) | 442.592 | m
COR AMARELA
| Rua |  | Lombada |  | Linha divisória de rua
|  |  | dimensão | area | Continua | Tracejada
| 1 | Kionoske Kanegae |  |  | 15.12 | 77.71
| 2 | Farid B. D. Féris |  |  | 0 | 289.1
| 3 | José Luiz Mariano |  |  | 8.16 | 273.25
| 4 | Pe Carlos Henri. Fuzão |  |  | 10 | 283.6
| 5 | Av José Zaina | 4x6,64 | 26.56 | 18.58 | 212.49
Tem 3 passagem
| 6 | José Ben. Alva. Filho |  |  | 10 | 207.97
| 7 | Firmino Turci |  |  | 10 | 192.58
| 8 | Helio Penna Malta |  |  | 10 | 176.97
| 9 | Antonio Luis da Silva |  |  | 10 | 197.64
| 10 | Conego Anibal Gravina |  |  | 20.11 | 145.34
| 11 | Rua José da Silva |  |  |  | 46.09
| 12 | Av Agostinho Manfr.T1 | 2,05x4,55 | 9.3275 |  | 260.23
T1- FAIXA 2
|  | T2 | 2x4,98 | 9.96 |  | 261.07
| 13 | Benedito R. Lopes |  |  |  | 537.1
| 14 | Antonio Santos Salgado |  |  | 9.29 | 165.22
|  |  | 2.1-Area total= | 45.8475
|  |  | Taxa de pintura= | 40%
|  |  | 2.1-Total pintado= | 18.339
2.2- Eixo de rua
|  | descrição | comprimento | taxa de pintuta | largura | area de pintura
|  | continua | 121.26 | 100% | 0.1 | 12.126
|  | tracejada | 3326.36 | 57% | 0.1 | 189.6025
[5 empty] | 2.1-Total pintado= | 201.7285
|  | 2- | Total amarelo (m²) | 220.0675
| nota: | Tabela dos projetos
Pintura Horizontal
|  | Item | Qnt (m²)
|  | Branca | 442.592
|  | Amarela | 220.0675
|  | Total | 662.6595
| 6 | ACESSIBILIDADE
| CáLCULO DE QUANTIDADES da defição da rampa |  |  |  |  | altura da rampa= 6 cm de concreto e 3 cm de pedra
PREPARO DA AREA
| 1-demolição |  |  |  | Largura | Comprimento | Repete | ALTURA | area
| trecho de piso tatil |  |  |  | 1.35 | 0.2 | 2 | 0.09 | 0.0486
| Trecho inclinado |  |  |  | 1.35 | 1.9 | 2 | 0.09 | 0.4617
| Trecho central |  |  |  | 1.35 | 1.6 | 1 | 0.09 | 0.1944
| Total de area | [7 empty] | 0.7047
| Entulho gerado | [7 empty] | 0.7047
| 2-Retirada de guia |  |  |  | seção 15x30 |  |  |  | 5.4
| 3-Volume de entulho da calçada | [7 empty] | 0.7047
| 4-Escavação |  |  |  | Largura (h) | Comprimento(L) | Repete | Profundidade (b) | Volume
| trecho de piso tatil | [7 empty] | foi retirado com a demolição
| Trecho inclinado (considerado =(bxh/2)xl/3 |  |  |  | 1.35 | 1.9 | 2 | 0.075 | 0.064125
| Trecho central(LxHxb)/2 |  |  |  | 1.35 | 1.6 | 1 | 0.15 | 0.162
[8 empty] | Total | 0.22613
| 5-Volume de terra descartado | [7 empty] | 0.22613
EXECUÇÃO
|  | 1-COLOCAÇÃO DE GUIA |  |  | PERIMETRO
| Em todo o trecho |  |  |  | 5.4
2- COLOCAÇÃO DE PISO:
| DESCRIÇÃO |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | AREA
| AREA DO PISO TOTAL |  |  |  | 5.8 | 1.35 | 7.83
| 2.1- PISO TATIL |  |  |  | 8.1 | 0.2 | 1.62
| 2.2- PISO NATURAL | [5 empty] | 6.21
|  |  | LOCAL | QUANTIDADE DE RAMPAS
|  | 1 | Kionoske Kanegae | 2
|  | 2 | Farid B. D. Féris | 0
|  | 3 | José Luiz Mariano | 2
|  | 4 | Pe Carlos Henri. Fuzão | 2
|  | 5 | Av José Zaina | 4
|  | 6 | José Ben. Alva. Filho | 2
|  | 7 | Firmino Turci | 2
|  | 8 | Helio Penna Malta | 2
|  | 9 | Antonio Luis da Silva | 2
|  | 10 | Conego Anibal Gravina | 4
|  | 11 | Rua José da Silva | 0
|  | 12 | Av Agostinho Manfr. | 0
|  | 13 | Benedito R. Lopes | 2
|  | 14 | Antonio Santos Salgado | 2
|  |  | TOTAL= | 26
| 6.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples |  |  |  | M3
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
|  | 0.7047 | 26 | 18.3222
| 6.2 | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento |  |  |  | M
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
|  | 5.4 | 26 | 140.4
| 6.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  |  |  | M3
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
| REFERENTE AO PISO | 0.7047 | 26 | 18.3222
| REFERENTE A ESCAVAÇÃO | 0.22613 | 26 | 5.8793
|  |  | TOTAL= | 24.2015
| 6.4 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa |  |  |  | M
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
|  | 5.4 | 26 | 140.4
| 6.5 | 30.04.100 | Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia |  |  |  | M2
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
|  | 1.62 | 26 | 42.12
| 6.6 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia |  |  |  | M2
|  | VALOR POR RAMPA | QUANTIDADE DE RAMPA | TOTAL
|  | 6.21 | 26 | 161.46
Tremembé, 5 de outubro de 2023
Responsável Técnico: LEOMAR OLIVEIRA DIAS
ENGENHEIRO CHEFE
CREA: 060085181/9